MODEL : SUP-620 (U-City용 다기능 함체형 폴)

1. 개 요

SUP-620은 카메라, 경광등, 가로등, 비상호출기, 전광판, 스티커 부착방지 등 다양한 기능의 구성품과 제반 시스템 기기의 수납 함체가 일체형으로 제작된 U-City 전용의 폴입니다.

2. 기 능 및 구 성

도시 주변환경과 잘 동화되는 미려한 감각의 U-City 폴

U-City 구성에 필요한 다양한 기능품의 장착과 함체 구조

촬영 안내문구 및 특수 도료에 의한 스티커 부착방지 기능

LED 조명등, 호출기, 경광등 등 주문에 의한 다양한 옵션

내부식성 및 내환경성이 우수한 스텐레스 스틸 소재 사용

3. 제 원

1) MATERIAL : Stainless Steel SUS-304

2) COVER COLOR : Any Color and Print Sheet Free(Option)

3) POLE PIPE : 5 And 6 Inch / 3.0 t (Option)

4) HEIGHT : 6.0m ±1% (Another = Option)

5) OPTIONS : Lamp, ECS, Alarm Light, Display, Lightning Etc

6) FIXED ANCHOR : Suppling / Anchor Only

7) BOX HEIGHT : 3.0m From Bottom

8) ARM LENGTH : 3m(Option)

9) POLE CABINET : 7" HRS System Use Only