MODEL : SOB-453 (폴 고정형 옥외 함체)

1. 개 요

SOB-453은 옥외 환경에서 CCTV 시스템을 구축할 때 리시버 등 각종 시스템 기기류를 수납하는 용도로서 폴에 부착하는 구조를 가진 스텐레스 스틸 재질의 옥외 함체입니다.

2. 기 능 및 구 성

옥외환경에서 리시버 등 내부 시스템 기기의 보호목적

IP-66 환경에 준하는 제작기법과 옥외용 도어 락 적용

내구성 및 내환경성이 우수한 스텐레스 스틸 소재 사용

부식방지와 미려한 외관을 위해 분체(POWDER)도장 가능

취부에 있어 벽면 또는 기둥면 부착이 가능한 악세서리

3. 제 원

1) MATERIAL : Stainless Steel Plate SUS-304

2) THICKNESS : 1.0 t

3) FINISH : Hair Line / Powder Coating(Option)

4) DOOR LOCK : Outdoor Type

5) INNER PLATE : 350(W) x 450(H) x 15(D)

6) CABLE INLET : 28C Hole x 3 (Option)

7) MOUNT : Pole Bracket & Stainless Steel Band

8) OPTION : Cooling Fan / Heater Ass'y

9) DIMENSION :　400(W) x 500(H) x 250(D)