MODEL : STP-333 R/Y/G/B (인테리어형 Tri-pole)

1. 개 요

STP-333 은 아파트 단지나 일반 건물의 외부용으로 사용하며 3봉 구조의 스텐레스 파이프 기둥에 볼과 커버를 이용하여 미려한 디자인으로 주변환경과 조화롭게 만든 폴입니다.

2. 기 능 및 구 성

주변환경과 잘 동화되는 미려한 감각의 인테리어 TRY 폴

LED 조명등형(332) 및 나무형(333), 카메라용 상부 구조

적색(R), 노랑(Y), 녹색(G), 청색(B) 등의 다양한 커버 색상

가지형 조명등, 호출기 등 주문에 의한 다양한 옵션 가능

내부식성 및 내환경성이 우수한 스텐레스 스틸 소재 사용

3. 제 원

1) MATERIAL : Stainless Steel SUS-304

2) COVER COLOR : Red, Yellow, Green, Blue (Another = Option)

3) POLE PIPE : 30mm / 1.5 t (Option)

4) HEIGHT : 3.0m + 0.6m (Another = Option)

5) OPTIONS : Pipe Cover, Emergency Call Button, etc

6) FIXED ANCHOR : Suppling / Anchor Only

7) HEAD TURN : Pan : 360°, Tilt : 90°

8) MOUNT POLE : Extension 600mm(Option)

9) POLE HEAD : Wood Type