MODEL : STP-432 R/Y/G/B (인테리어형 Tri-pole)

1. 개 요

SSTP-432 은 아파트 단지나 일반 건물의 도로 및 산책로용 으로 사용하며 3면 구조의 기둥과 함체에 비상호출기를 적용하고 미려한 디자인으로 주변환경과 조화롭게 만든 폴입니다.

2. 기 능 및 구 성

주변환경과 잘 동화되는 미려한 감각의 인테리어 TRY 폴

스피드 돔 및 조명등 2개(432)와 조명등 3개(433)용 구조

적색(R), 노랑(Y), 녹색(G), 청색(B) 등의 다양한 커버 색상

LED 조명등, 호출기, 경광등 등 주문에 의한 다양한 옵션

내부식성 및 내환경성이 우수한 스텐레스 스틸 소재 사용

3. 제 원

1) MATERIAL : Stainless Steel SUS-304

2) COVER COLOR : Red, Yellow, Green, Blue (Another = Option)

3) POLE PIPE : 3 And 4 Inch / 2.0 t (Option)

4) HEIGHT : 4.0m ±1% (Another = Option)

5) OPTIONS : Lamp, Emergency Call Button, Alarm Light Etc

6) FIXED ANCHOR : Suppling / Anchor Only

7) BOX HEIGHT : 2.0m From Bottom

8) ARM LENGTH : 600mm(Option)

9) POLE HEAD : LED Lamp Type