MODEL : SHA-300 (H 빔 설치 CCTV 어댑터)

1. 개 요

SHA-300 은 기계식 주차장, 공장, 공사현장 등에 많은 철재 H 빔에 CCTV를 시공해야 할 경우 용접을 하지 않고 간단히 조립만으로 카메라 설치할 수 있도록 하는 어댑터입니다.

2. 기 능 및 구 성

용접을 하지 않는 방식의 H 빔 전용 CCTV 카메라 부착대

간단한 볼트 및 구성품 조립만으로 CCTV 브래킷 장착가능

다양한 H 빔 크기에 맞는 다양한 사이즈의 설치용 어댑터

내구성 및 내환경성이 우수한 스텐레스 스틸 소재 사용

부식방지와 미려한 외관을 위해 분체(POWDER)도장 처리

3. 제 원

1) MATERIAL : Stainless Steel Plate / SUS-304

2) THICKNESS : 2.5t

3) H BEAM SIZE : 200mm

4) FINISH : Powder Coating / Ivory(Option)

5) ATTACH PLATE : 150mm Sq.

6) FIXED HOLE : 8Φ Thru Hole x 5ea (Center & Outside)

7) LOAD WEIGHT : About 50Kg

8) OWN WEIGHT : About 2.8Kg

9) LOCKING : Stainless Steel Bolt & Nut

10) DIMENSION (mm) : WIDTH 205  X HEIGHT 73 X DEPTH 130