MODEL : SIP-313 (스텐레스 스틸 I 형 폴)

1. 개 요

SIP-313 은 아파트 단지나 일반 건물의 외부 등에서 외곽 감시를 위한 CCTV 카메라를 설치할 때 사용하는 내환경성이 우수한 스텐레스 스틸을 소재로 한 기둥형 폴입니다.

2. 기 능 및 구 성

일반적으로 널리 사용되는 스텐레스 스틸 재질의 "I"형 폴

3미터 "I"형 폴에 일반형과 가지형으로 분류 후 기능부여

고정형 또는 회전형 카메라 설치를 위한 다양한 상부처리

컬러 앵커 커버를 적용하여 안전강화 및 디자인 감각부여

미려하고 정밀한 점검구 제작과 케이블 인입구 가공

3. 제 원

1) MATERIAL : Stainless Steel SUS-304

2) FINISH : Polishing

3) POLE PIPE : 3" / 2.0t

4) POLE HEIGHT : 3.0m ±1%

5) ANCHOR COVER : Red, Yellow, Green, Blue (Another = Option)

6) TOP HEAD : 1Arm

7) LIGHT : X

8) BALL TOP : O

9) ARM LENGTH : 500mm x 1